| Nombre de la asignatura: |  |  |  | TRANSDUCTORES Y ACTUADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación del Consejo Técnico de la Investigación Científica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave: |  |  | Valor en créditos: |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Número de horas de enseñanza teórica: |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Número de horas de enseñanza práctica o experimental: |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| Duración recomendada (semanas): |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |

Objetivo

El alumno conocerá las bases físicas y Los principios de operación de los principales transductores y actuadores de uso en la instrumentación industrial y biomédica así como su aplicación en diferentes situaciones de registro de algunas variables físicas.

Contenido temático

1. Principios generales de instrumentación.

1.1. Variables y señales;

1.2. Sensado y transducción

1.3. Acondicionamiento de señal. Filtrado

2. Aislamiento fuente-instrumento

2.1. Conceptos generales

2.2. Magnético

2 3. Óptico

3. Transductores de temperatura.

3.1. Termocuplas.

3.2. Termistores y RTD’s

3.3. Sensores integrados.

4. Transductores de fuerza,  presión y desplazamiento.

4.1 Principios generales..

4.2. Transductores integrados de presión.

4.3. “Strain Gages”

5. Transductores de efecto Hall

5.1. Principio de operación. Detectores de proximidad.

5.2. Medidor de flujo

5.3. Detectores de proximidad.

6. Actuadores.

6.1. .Interruptores;  relevadores dispositivos de estado sólido

6.2. Solenoides y válvulas solenoide.

6.3. Motores; CA y CD

6.4. Codificadores de posición incrementales y absolutos.

Bibliografía

Miner, F.G. and Corner, D.J., Physical Data Adquisition for Digital Processing: Components, Parameters and Specification, Prentice Hall,1992.

Mc Combs, D., Detecting the World, CMP Books, 1999.

Jonhson, J.H., Build Your Own Low-Cost Data Adquisition and Display Devices, TAB Books, 1993.

Gillies, R.G., Instrumentation and Measurement for Electronics Technicians, Prentice Hall, 1993, 2da.

Medical instrumentation Application and design, John G. Webster, Houghton Mifflin, 1996.

The Biomedical Engineering Handbook, Joseph D. Bronzino, CRC Press, IEEE Press, 1997.

| Técnicas de enseñanza-aprendizaje |  |  |  |  |  |  | Elementos de evaluación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposición oral |  | ( | x | ) |  |  | Exámenes parciales | ( | x | ) |
| Exposición audiovisual |  | ( | x | ) |  |  | Examen final | ( | x | ) |
| Ejercicios en clase |  | ( | x | ) |  |  | Trabajos y tareas fuera del aula | ( | x | ) |
| Ejercicios fuera del aula |  | ( | x | ) |  |  | Participación en clase | ( | x | ) |
| Participación en seminarios |  | ( | x | ) |  |  | Asistencia a prácticas | ( |  | ) |
| Lecturas obligatorias |  | ( | x | ) |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de investigación |  | ( | x | ) |  |  |  |  |  |  |
| Prácticas de campo |  | ( |  | ) |  |  |  |  |  |  |
| Prácticas en laboratorios |  | ( | x | ) |  |  |  |  |  |  |
| Uso de equipo de cómputo |  | ( | x | ) |  |  |  |  |  |  |